| ООО «ПОЛИКОМ» Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 7 |
| --- |
| Тел./факс (3412) 44-39-34 |
| e-mail: polycom@udmnet.ru http: // www.поликом.рф |
| Опросный лист на изготовление шкафов управления «П-ком» |
|  | Контактная информация: |
|  | Наименование предприятия: |  |
|  | Адрес: |  |
|  | ФИО контактного лица: |  |
|  | Должность контактного лица: |  |
|  | Контактный телефон: |  |
|  | Е-mail: |  |
|  | Требования, предъявляемые к шкафу управления ШУН |
|  | Область применения |
| 1 | Наименование объекта |  |
| 2 | Функциональное назначение (водоснабжение, отопление, КНС, другое) |
|  | Условия эксплуатации |
| 3 | Место установки (наружное, здание) |  |
| 4 | Температура окружающего воздуха |  |
|  | Основные параметры электродвигателя насосного агрегата |
| 5 | Тип двигателя насосного агрегата |  |
| 6 | Мощность электродвигателя насосного агрегата (кВт) |  |
| 7 | Напряжение питания двигателя, кол-во фаз (В) |  |
| 8 | Номинальный ток (А) |  |
| 9 | Наличие встроенной защиты в двигателе (РТС-датчик, термореле, датчик влаги) |  |
|  | Поддерживаемый параметр |
| 10 | Уровень в накопительном резервуаре, давление в напорной магистрали (перепад давления), расход, другое. |  |
|  | Метод регулирования, значения поддерживаемого параметра, контроль |
| 11 | ПИД регулирование |  |
| 12 | Предельное регулирование (дискретный /аналоговый сигнал) |  |
|  | Основные параметры ШУН |  |
| 13 | Исполнение (напольное, навесное) |  |
| 14 | IP (степень защиты оболочки) |  |
| 15 | Ограничение по габаритам (Высота x Ширина x Глубина) |  |
| 16 | Наличие аварийного ввода резервного питания (АВР) |  |
| 17 | Количество насосов |  |
| 18 | Количество одновременно работающих насосов |  |
| 19 | Подключение двигателя (прямой пуск, устройство плавного пуска, преобразователь частоты) |  |
| 20 | Сечение (тип) кабеля питающего напряжения |  |
| 21 | Сечение (тип) кабеля подключения двигателя |  |
| 22 | Количество дискретных/ аналоговых входных сигналов |  |
| 23 | Используемая коммутационная аппаратура (страна производитель) |  |
|  | Основные функции ШУН |  |
| 24 | Защита насосов от сухого хода |  |
| 25 | Контроль температуры двигателя |  |
|  | Потребность в автоматическом управлении задвижками |  |
| 26 | Количество электрозадвижек |  |
| 27 | Тип электрозадвижек |  |
| 28 | Мощность электрозадвижки (кВт) |  |
| 29 | Напряжение питания (В) |  |
|  | Информативность ШУН |
| 30 | Выдача сигналов типа «сухой контакт» о состоянии ШУН |  |
| 31 | Режим работы «Автоматический»/ «Ручной» |  |
| 31 | Наличие графической панели |  |
| 33 | Интерфейс для шины связи |  |
| 34 | Алгоритм работы (подробное описание включения/выключения) |  |

Структура условного обозначения шкафов управления «П-КОМ»

# ШУХ Х – ХХХХ – ХХХ – ХХ – IPХХ – х

1      2          3           4 5 6       7 8         9         10

1 - обозначение комплектного устройства ШУН – шкаф управления насосом ШУВ – шкаф управления вентилятором ШУЗ – шкаф управления задвижкой ШУК – шкаф управления котлом ШУД – шкаф управления дымососом ШУП – шкаф управления путевым подогревателем

2	–  общее количество объектов управления;

3	–  номинальная мощность (кВт) подключаемого оборудования (0075 – 7,5 кВт);

4	–  наличие прямого пуска (П – есть, х – нет);

5	–  наличие  устройства плавного пуска (С – есть , х – нет);

6	–  наличие преобразователя частоты (Ч – есть, х – нет);

7	–  наличие контроллера (К – есть, – нет);

8	–  наличие интерфейса (1 – есть, 0 – нет);

9	–  конструктивное исполнение (степень защиты);

10	–  наличие аварийного ввода резервного питания (А – есть).

Пример:

ШУН 2-0040-ПхЧ-К0-IP54 - Шкаф управления двумя насосам мощностью 4 кВт с возможностью запуска прямым пуском в ручном режиме и управление параметрами процесса (ПИД регулирование) при работе от преобразователя частоты в автоматическом режиме, с контроллером без интерфейса в оболочке с IP54, без АВР по сетевому питанию.